| Informacja EkoGłog Sp. z o.o. w Głogowie Małopolskim o jakości wody wodociągowej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| z wodociągu Głogów Młp. – miejsce poboru SUW Zabajka czerwiec 2024 |  |  |  |
| Wodociąg Głogów Młp. zasila w wodę: Głogów Młp., Budy Głogowskie, Wysoką Głogowską, |  |  |  |
| Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie |  |  |  |
| Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz.U. z 2017 poz. 2294. |  |  |  |
| Wskaźnik | j.m. | Dopuszczalny zakres | wynik |
| Liczba Escherichia coli | jtk/100ml | 0; jtk/ml; Rozp. MZ(Dz.U.2017.2294) | 0 |
| Liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0; jtk/ml; Rozp. MZ(Dz.U.2017.2294) | 0 |
| Liczba Enterokoków | jtk/100ml | 0; jtk/ml; Rozp. MZ(Dz.U.2017.2294) | 0 |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C | jtk/ml | -; jtk/ml; Rozp. MZ(Dz.U.2017.2294) | 0 |
| pH | - | 6,5 - 9,5Rozp. MZ(Dz.U.2017.2294) | 7,0 |
| Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C (in-situ) | μS/cm | od 0 do 2500 μS/cm Rozp. MZ (Dz.U.2017.2294) | 235 |
| Barwa | mg/l Pt | -; Rozp. MZ(Dz.U.2017.2294) | <5 |
| Mętność | NTU | -; Rozp. MZ(Dz.U.2017.2294) | 0,41 |
| Liczba progowa smaku (TFN) | - | -: Rozp. MZ(Dz.U.2017.2294) | <1 |
| Liczba progowa zapachu (TON) | - | -; Rozp. MZ(Dz.U.2017.2294) | <1 |
| Żelazo | μg/l | <200 Rozp. MZ(Dz.U.2017.2294) | 14 |
| Mangan | μg/l | <50 Rozp. MZ(Dz.U.2017.2294) | 5,0 |
| Twardość ogólna (sumaryczna zawartość wapnia i magnezu) | mg/lCaCO3 | od 60 do 500Rozp. MZ(Dz.U.2017.2294) | 88 |